附件2：常见配件收费标准

| 序号 | 配件类型 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 单价下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵配件 | 温水阀 | 全型号 | 个 | ￥1,087.00 |  |
| 2 |  | 热力膨胀阀 | 全型号 | 个 | ￥1,121.00 |  |
| 3 |  | 外机电子锁芯 | 全型号 | 个 | ￥1,150.00 |  |
| 4 |  | 套管换热器 | Q≤12kW | 个 | ￥1,913.00 |  |
| 5 |  |  | 12kW<Q≤20kW | 个 | ￥2,517.00 |  |
| 6 |  |  | 20kW<Q≤42kW | 个 | ￥5,185.00 |  |
| 7 |  |  | Q>42kW | 个 | ￥8,059.00 |  |
| 8 |  | 壳管换热器 | 全型号 | 个 | ￥8,481.00 |  |
| 9 |  | 定频压缩机 | Q≤20kW | 个 | ￥3,183.00 |  |
| 10 |  | 主控板 | 全型号 | 个 | ￥689.00 |  |
| 11 |  | 水位开关 | 浮球式 | 个 | ￥162.00 |  |
| 12 |  |  | 电极式 | 个 | ￥282.00 |  |
| 13 |  | 风轮 | Q≤20kW | 个 | ￥291.00 |  |
| 14 |  |  | Q>20kW | 个 | ￥637.00 |  |
| 15 |  | 风机电容 | 全型号 | 个 | ￥24.00 |  |
| 16 |  | 压缩机电容 | 全型号 | 个 | ￥40.00 |  |
| 17 |  | 继电器 | 全型号 | 个 | ￥36.00 |  |
| 18 |  | 管温传感器 | 全型号 | 个 | ￥30.00 |  |
| 19 | 水泵 | 广一水泵 | GD25-15 | 台 | ￥2,100.00 |  |
| 20 |  |  | GD32-20 | 台 | ￥2,430.00 |  |
| 21 |  |  | GD40-15 | 台 | ￥2,578.00 |  |
| 22 |  |  | GD40-20 | 台 | ￥2,754.00 |  |
| 23 |  |  | GD40-30 | 台 | ￥2,961.00 |  |
| 24 |  |  | GD50-8 | 台 | ￥3,060.00 |  |
| 25 |  |  | GD50-17 | 台 | ￥4,632.00 |  |
| 26 |  |  | GD50-30 | 台 | ￥5,130.00 |  |
| 27 |  |  | GD50-40 | 台 | ￥5,307.00 |  |
| 28 |  |  | GD50-50 | 台 | ￥5,563.00 |  |
| 29 |  |  | GD65-19 | 台 | ￥5,960.00 |  |
| 30 | 管件 | 电磁阀 | DN15 | 台 | ￥308.00 |  |
| 31 |  |  | DN20 | 台 | ￥352.00 |  |
| 32 |  |  | DN25 | 台 | ￥501.00 |  |
| 33 |  |  | DN32 | 台 | ￥1,080.00 |  |
| 34 |  |  | DN40 | 台 | ￥1,188.00 |  |
| 35 |  |  | DN50 | 台 | ￥1,584.00 |  |
| 36 |  | 电动阀 | DN40 | 台 | ￥1,140.00 |  |
| 37 |  |  | DN50 | 台 | ￥1,260.00 |  |
| 38 |  | Y型过滤器 | DN15 | 个 | ￥140.00 |  |
| 39 |  |  | DN20 | 个 | ￥190.00 |  |
| 40 |  |  | DN25 | 个 | ￥270.00 |  |
| 41 |  |  | DN32 | 个 | ￥450.00 |  |
| 42 |  |  | DN40 | 个 | ￥520.00 |  |
| 43 |  |  | DN50 | 个 | ￥736.00 |  |
| 44 |  | 铜截止阀 | DN15 | 个 | ￥160.00 |  |
| 45 |  |  | DN20 | 个 | ￥220.00 |  |
| 46 |  |  | DN25 | 个 | ￥310.00 |  |
| 47 |  |  | DN32 | 个 | ￥450.00 |  |
| 48 |  |  | DN40 | 个 | ￥600.00 |  |
| 49 |  |  | DN50 | 个 | ￥768.00 |  |
| 50 |  | 铜闸阀 | DN15 | 个 | ￥160.00 |  |
| 51 |  |  | DN20 | 个 | ￥160.00 |  |
| 52 |  |  | DN25 | 个 | ￥220.00 |  |
| 53 |  |  | DN32 | 个 | ￥310.00 |  |
| 54 |  |  | DN40 | 个 | ￥500.00 |  |
| 55 |  |  | DN50 | 个 | ￥736.00 |  |
| 56 | 管道 | 复合保温管 | Φ20×50 | 条（4米） | ￥351.00 |  |
| 57 |  |  | Φ20×63 | 条（4米） | ￥414.00 |  |
| 58 |  |  | Φ20×75 | 条（4米） | ￥468.00 |  |
| 59 |  |  | Φ25×50 | 条（4米） | ￥414.00 |  |
| 60 |  |  | Φ25×63 | 条（4米） | ￥477.00 |  |
| 61 |  |  | Φ25×75 | 条（4米） | ￥500.00 |  |
| 62 |  |  | Φ32×50 | 条（4米） | ￥504.00 |  |
| 63 |  |  | Φ32×63 | 条（4米） | ￥510.00 |  |
| 64 |  |  | Φ32×75 | 条（4米） | ￥517.00 |  |
| 65 |  |  | Φ40×63 | 条（4米） | ￥523.00 |  |
| 66 |  |  | Φ40×75 | 条（4米） | ￥546.00 |  |
| 67 |  |  | Φ40×90 | 条（4米） | ￥557.00 |  |
| 68 |  |  | Φ40×110 | 条（4米） | ￥564.00 |  |
| 69 |  |  | Φ50×75 | 条（4米） | ￥560.00 |  |
| 70 |  |  | Φ50×90 | 条（4米） | ￥590.00 |  |
| 71 |  |  | Φ50×110 | 条（4米） | ￥621.00 |  |

备注：未列出配件价格参考产品制造商售后服务年度配件指导价或省政府采购平台。