附件4

平台功能要求

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算采购服务模块 | 实现预算编制、审批、执行与采购申请、寻源、比价、采购订单生成的全流程线上化管理。支持预算对采购的事前控制与事中预警。 |
| 2 | 合同付款服务模块 | 对设备采购、维保服务等合同进行全生命周期管理，包括履约跟踪、付款关联及合同台账分析。 |
| 3 | 验收入库服务模块 | 与采购、合同模块衔接，实现资产到货验收、信息登记（含技术参数、厂商信息、保修期等）、财务稽核、资产卡片自动生成与入库管理。 |
| 4 | 资产管理服务模块 | 建立全院资产主数据与台账，支持资产分类、唯一编码（支持一物一码）、状态管理、位置管理、使用人/科室变更、调拨、盘点（支持移动扫码盘点）等功能 |
| 5 | 财务核算服务模块 | 实现资产入库自动生成会计凭证（如固定资产、无形资产），按月自动计提折旧/摊销，并与医院现有财务核算系统实现平滑对接或内置核算能力，确保账实相符、账账相符。 |
| 6 | 重点设备精细化管理模块 | 对大型医用设备、高价值设备等重点资产进行专项管理，跟踪其效益分析（如使用率、收入、成本）、配置许可、安全运行状态等。 |
| 7 | 维修维保记录模块 | 实现设备故障报修（支持移动端报修）、维修工单派发、处理、验收、费用记录全流程管理。支持基于时间或设备运行状态的预防性维护计划制定与自动提醒。 |
| 8 | 巡检及质量控制模块 | 支持制定并管理设备的定期巡检计划、质量控制检测计划（如计量检定、影像质控），记录结果并生成报告，对不合格情况发起处置流程。 |
| 9 | 可视化图表展示模块 | 通过驾驶舱、仪表盘等可视化形式，动态展示资产总量、分布、状态、效益、维修成本、折旧情况等多维度分析图表，为管理决策提供直观数据视图。 |
| 10 | 配套移动应用 | 提供与PC端功能协同的移动端应用（APP或企业微信/钉钉集成），至少实现移动盘点、扫码查资产、故障报修、审批处理、消息提醒等核心移动化场景。 |